АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2025 г              	                       № 41

п. Совхоз Красное Сельцо

О контроле готовности теплоснабжающих и тепло сетевых организаций в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления администрации Рузаевского муниципального района от 26.05.2012 г. № 855 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Рузаевского муниципального района», руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»:

- Провести проверку готовности теплоснабжающих и тепло сетевых организаций в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее – проверка) в срок до с 11.08.2025 г. по 15.08.2025 г.

- Утвердить программу проведения проверки (Приложение 1).

- Утвердить состав комиссии по проверке (Приложение 2).

- Определить единую дежурно-диспетчерскую службу Рузаевского муниципального района (ЕДДС), согласно положению о взаимодействии с организациями коммунального комплекса, органом оперативного диспетчерского управления и мониторинга систем теплоснабжения.

- Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: https://krasnoselczovskoe-r13.gosweb.gosuslugi.ru

И.о. Главы администрации Красносельцовского

сельского поселения Рузаевского

муниципального района                                                                             М.С. Игонина

# Приложение 1

# к постановлению администрации

# Красносельцовского сельского

# поселения Рузаевского муниципального района

от 16.06.2025 г.   № 41

Программа проведения проверки готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

- Настоящая программа «Проведение проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 гг.» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» для оценки готовности  к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее – проверка).

К теплоснабжающим и теплосетевым организациям, объекты которых подлежат проверке, относятся организации, производящие и транспортирующие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования теплопотребляющими установками для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – производитель).

В отношении производителей проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.04.2013 года № 103.

- Программа определяет порядок и сроки проведения проверки в соответствии с графиком проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг. (Приложение 1). Проверка осуществляется комиссией по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

В состав комиссии включаются представители администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района, администрации Рузаевского муниципального района.

- В целях оценки готовности производителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

  - наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

  - готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

  - соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

  - наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

  - функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

  - проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

  - организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

  - обеспечение качества теплоносителей;

  - организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

  - обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

  - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- выполнение требований по содержанию в нормативном санитарном состоянии охранных зон объектов и сетей;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

  - наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло сетевыми организациями;

  - отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

  - работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и тепло сетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 3 настоящей Программы.

- При проверке комиссия проверяет выполнение требований Правил, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки, по форме согласно Приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по форме согласно Приложению 3 к настоящей Программе и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

- Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 16-го сентября текущего года.

- В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, объект проверки

продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности объекта проверки к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

|  | Приложение 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов |
| --- | --- |

График проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № п/п. | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации | Наименование объекта | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Энергоресурс» | Блочная котельная пос. Совхоз Красное Сельцо | 11.08.2025 г. |  |

|  | Приложение 2 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025-2026годов |  |
| --- | --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

| ___________________________ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района от «___» _________ 20 ___ г. № ___________ в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг., утвержденной указанным постановлением, с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

|  | Приложение 3 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

# Приложение 2

# к постановлению администрации

# Красносельцовского сельского поселения Рузаевского

# муниципального района

от 16.06.2025 г.  № 41

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в Красносельцовском сельском поселении Рузаевского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лапаева Н.А. | - | Глава администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района; |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Игонина М.С. | - | Заместитель Главы администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района; |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Бикеева Н. А | - | Главный специалист администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Спиридонова И.В. |  | Начальник управления ЖКХ и транспортного обслуживания Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) |